## CONDICIONES GENERALES
Ciudad de México, a 09 de Febrero de 2018
Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Cuajimalpa).
Dr. Álvaro Peláez
Secretario de Unidad
Presente.
REVISIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES
Avance de las Condiciones Generales de Seguridad.
El siguiente cuadro es un avance del piso 1 al 5 de algunas de las condicionen que pueden generar algún riesgo en la Unidad.
AREA RESPONSABLE | # | CONDICION DE RIESGO | ÁREA | CUMPLE | SE REQUIERE: | OBSERVACIONES | NORMATIVIDAD | FOTOGRAFIA | AVANCE AL 08-feb-18 | RESPONSABLE | COMENTARIOS Y/0 ACCIONES REALIZADAS | FOTOGRAFÍA DE EVIDENCIA
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 1 | FIJAR LOCKERS | PISO 1 | NO | SE REQUIERE SE FIJEN LOCKERS PARA EVITAR CAÍDAS EN CASO DE SINIESTRO Y CAUSAR LESIONES AL TRABAJADOR. | QUE TIPO DE FIJACION | 1 |  | 100% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 2 | DELIMITAR CON FRANJAS AMARILLO CON NEGRO EL PASO PEATONAL DEL ESTACIONAMIENTO | PISO 1 | NO | PINTAR FRANJAS DE COLOR AMARILLO CON NEGRO PARA DELIMITAR EL PASO PEATONAL. | FRANJAS AMARILLO-NEGRO PARA RIESGO / PARA PASO PEATONAL FRANJAS BLANCAS. / FAVOR DE DEFINIR | 1 |  | 100% | CEFM / 2 PINTORES | CSG, Se lavarón las franjas previo a la pintura
PROTECCIÓN CIVIL | 3 | SEÑALIZAR REGADERA DE EMERGENCIA Y LAVAOJOS | PISO 1 LABORATORIO “X” | NO | SE REQUIERE DE SEÑALIZACIÓN DE LA REGADERA Y LAVAOJOS. |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se ha colocado la señalética en el área indicada
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 4 | TUBERÍA CONTRA INCENDIO | PISO 1 | NO | INCLUIR COLOR DE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCIÓN CIVIL | Se ha colocado el cartel con los códigos de color en el área indicada.
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 5 | PINTAR LOS TIRANTES DEL ESTACIONAMIENTO NEGRO CON CONTRASTE AMARILLO | PISO 2 | NO | PINTAR LOS TIRANTES EN EL ESTACIONAMIENTO COLOR NEGRO EN CONTRASTE COLOR AMARILLO |  | 1 |  | EN INICIO | CEFM / 2 PINTORES
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 6 | DELIMITAR CON FRANJAS AMARILLO CON NEGRO EL PASO PEATONAL | PISO 2 | NO | PINTAR FRANJAS DE COLOR AMARILLO CON NEGRO PARA DELIMITAR EL PASO PEATONAL |  | 1 |  | 100% | CEFM / 2 PINTORES | CSG, Se lavarón las franjas previo a la pintura
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 7 | REPINTAR LAS FLECHAS DE SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN | PISO 2 | NO | PINTAR LAS FLECHAS DE CIRCULACIÓN EN EL PISO PARA QUE ESTÉN MÁS VISIBLES Y EVITAR ALGÚN IMPACTO VEHÍCULAR. |  | 1 |  | SE LAVARON | C.S.G. | CSG, Se lavarón las flechas previo a la pintura
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 8 | TUBERÍA CONTRA INCENDIO | PISO 3 | NO | INCLUIR COLOR SE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCIÓN CIVIL | Se ha colocado el cartel con los códigos de color en el área indicada.
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 9 | PINTAR LOS TIRANTES DEL ESTACIONAMIENTO NEGRO CON CONTRASTE AMARILLO | PISO 3 | NO | PINTAR LOS TIRANTES EN EL ESTACIONAMIENTO COLOR NEGRO EN CONTRASTE COLOR AMARILLO |  | 1 |  | EN INICIO | CEFM / 2 PINTORES
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 10 | DELIMITAR CON FRANJAS AMARILLO CON NEGRO EL PASO PEATONAL | PISO 3 | NO | PINTAR FRANJAS DE COLOR AMARILLO CON NEGRO PARA DELIMITAR EL PASO PEATONAL. |  | 1 |  | 100% | CEFM / CSG | CSG, Se lavarón las franjas previo a la pintura
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 11 | REPINTAR LAS FLECHAS DE SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN | PISO 3 | NO | PINTAR LAS FLECHAS DE CIRCULACIÓN EN EL PISO PARA QUE ESTÉN MÁS VISIBLES Y EVITAR ALGÚN IMPACTO VEHÍCULAR. |  | 1 |  | 100% | C.S.G. | CSG, Se lavarón las flechas previo a la pintura
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y PROTECCIÓN CIVIL | 12 | IDENTIFICAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON ROMBO DE SEGURIDAD CONFORME A LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. | PISO 4 | NO | COLOCAR ROMBO DE SEGURIDAD A PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA QUE EL PERSONAL PUEDA IDENTIFICAR EL GRADO DE RIESGO DE DICHOS PRODUCTOS. |  | 005 Y 018 |  | 100% | PROTECCION CIVIL / C.S.G. | CSG, Se instalaron en la zona de los supervisores las fichas técnicas de los productos de limpieza que utilizan los trabajadores
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 13 | FIJAR LOCKERS | PISO 4 | NO | FIJAR LOS LOCKERS PARA EVITAR RIESGO DE CAÍDA EN CUALQUIER TIPO DE SITUACIÓN DE RIESGO. |  | 1 |  | 100% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 14 | FIJAR MUEBLES DE LAS OFICINAS | PISO 4 | NO | FIJAR LOS MUEBLES DE LAS OFICINAS PARA EVITAR RIESGO DE CAÍDAS EN CASO DE SISMO, |  | 1 |  | EN PROCESO | CEFM / SUBCONTRATO
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 15 | FIJAR ANAQUELES EN LA LIBRERÍA | PISO 4 | NO | FIJAR LOS ANAQUELES PARA EVITAR RIESGO DE CAÍDA EN CUALQUIER TIPO DE SITUACIÓN DE RIESGO. |  |  |  | 100% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
PROTECCIÓN CIVIL | 16 | SEÑALIZAR LA SALIDA DE LA LIBRERÍA | PISO 4 | NO | COLOCAR SEÑALAMIENTO DENTRO DE LA LIBRERÍA DE SALIDA. |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | se coloca la etiqueta con la leyenda de: "Salida de emergencia" dentro de la librería.
PROTECCIÓN CIVIL | 17 | NO OBSTRUÍR EL EXTINTOR QUE SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LIBRERÍA. | PISO 4 | NO | DESOBSTRUÍR EL EXTINTOR DE LA LIBRERÍA, PARA QUE EN CASO DE NECESITAR UTILIZARLO PUEDAN ACCESAR AL EQUIPO SIN PROBLEMAS. |  | 2 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se realiza revisión semanal intermitente para revisar que los equipos contra incendios no sean obstruidos.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 18 | TUBERÍA DE LOS COMPARTIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LOS SANITARIOS | PISO 4 | NO | INCLUIR COLOR DE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCIÓN CIVIL | Se ha colocado la señalética y la información complementeria con el cuadro de código de colores para tibería y la dirección del flujo
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 19 | FIJAR LOCKERS QUE SE UBICAN EN PASILLOS | PISO 5 | NO | FIJAR LOS LOCKERS QUE SE UBICAN EN LOS PASILLOS PARA EVITAR RIESGO DE CAÍDA EN CUALQUIER TIPO DE SITUACIÓN DE RIESGO. |  | 1 |  | 100% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 20 | FIJAR MUEBLES DE LAS OFICINAS | PISO 5 | NO | SE DEBE DE FIJAR LOS MUEBLES DE LAS OFICINAS PARA EVITAR RIESGO DE CAÍDAS EN CASO DE SISMO, |  | 1 |  | EN PROCESO | CEFM / SUBCONTRATO
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 21 | COLOCAR CRISTAL A HIDRANTE QUE NO LO TIENE. |  | NO | COLOCAR EL CRISTAL AL HIDRANTE QUE NO LO TIENE PARA EVITAR RIESGO DE QUE ALGUIEN ACTIVE EL HIDRANTE Y SE PUEDA LESIONAR. |  | 2 |  | EN PROCESO | CEFM / 2 PLOMEROS
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 22 | TUBERÍA DE LOS COMPARTIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LOS SANITARIOS | PISO 5 | NO |  |  | 26 |  | 100% | PROTECCIÓN CIVIL | Se ha colocado la señalética y la información complementeria con el cuadro de código de colores para tibería y la dirección del flujo
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
PROTECCIÓN CIVIL | 23 | SEÑALAMIENTO DE BOTIQUÍN QUE ESTÁ EN BIBLIOTECA | PISO 6 | NO | COLOCAR SEÑALAMIENTO DE BOTIQUÍN QUE SE ENCUENTRA DE LA BIBLIOTECA. |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | SE RETIRÓ BOTIQUIN, YA QUE DE ACUERDO A NOM 005_SSA3_2010, NO DEBE EXISTIR UN BOTIQUIN CUANDO EXISTE UN SERVICIO MÉDICO | ya se retiró
PROTECCIÓN CIVIL | 24 | CAMILLA | PISO 6 | NO | ESTABLECER LUGAR PARA LA CAMILLA |  | 1 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | SE INSTALÓ EN PISO 6, OFICINA DE DCSH
PROTECCIÓN CIVIL | 25 | SEÑALIZAR LA SALIDA DE LA DCSH | PISO 6 | NO | COLOCAR SEÑALAMIENTO DENTRO DE DCSH DE SALIDA. |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se coloca la etiquete de "Salida de emergencia" (Emergency Exit) en la entrada principal de las oficinas de CSH. Y en biblioteca.
PROTECCIÓN CIVIL | 26 | RUTAS DE EVACUACIÓN EN BIBLIOTECA | PISO 6 | NO | COLOCAR SEÑALAMIENTOS DE RUTAS DE EVACUACIÓN DENTRO DE LA BIBLIOTECA QUE INDIQUE HACIA A DONDE ES LA SALIDA. |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se complementa la señalética existente y se colocan más flechas de ruta de evacuación en el área
COORDINACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS | 27 | COMEDOR | PISO 7 | NO | MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA |  | 1 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se realiza la revisión de la correcta organización de las sillas del comedor para evitar aglomeracioens de usuarios en las horas con más demanda. Al término del servicio siempre quedan limpios y ordenados los muebles del comedor.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 28 | COMEDOR TUBERÍA | PISO 7 | NO | INCLUIR COLOR DE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | se etiquetó la tubería en el área del comedor con calcomanías.
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS | 29 | MARMITA DEL COMEDOR | PISO 7 | NO | CONTAR CON EXPEDIENTE DEL EQUIPO |  | 20 |  | SE REALIZARÁ EL PROCESO JUNTO CON EL DE LOS EQUIPOS DE DCNI | PROTECCIÓN CIVIL | La marmita se entregó de origen y no se puede rastrear la información del expediente del equipo. Se revisa la ficha de datos técnicos que acompaña al equipo en su placa de datos.
ELABORAR PROGRAMA DE REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESIÓN DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO EL REGISTRO DE LA CALIBRACIÓN DE LOS MISMOS.
DICTAMEN POR PARTE DE UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL | 30 | EXTINTORES DEL COMEDOR | PISO 7 | NO | DEJAR LIBRES DE OBSTRUCCIÓN |  | 2 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se realiza revisión semanal intermitente para checar que los equipos contra incendios no sean obstruidos en el área del comedor. Se solicita órden de trabajo para colocar un soporte para el cable de la licuadora y así ya no obstruyan el extintor.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 31 | ANAQUELES DE BODEGA DE COCINA | PISO 7 | NO | FIJAR ANAQUELES DE LA BODEGA DE LA COCINA |  |  |  | EN INICIO | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 32 | LOCKERS DEL BAÑO DE LA COCINA | PISO 7 | NO | FIJAR LOCKERS DEL BAÑO DE LA COCINA |  | 1 |  | EN PROCESO | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
PROTECCIÓN CIVIL | 33 | SEÑALIZAR LA SALIDA DEL COMEDOR | PISO 7 | NO | COLOCAR SEÑALAMIENTO DE SALIDA EN EL COMEDOR |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se han colocado las etiquetas de "Salida de emergencia" (Emergency exit) en los lugares señalados.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 34 | LABORATORIO DE AGUAS, LOCKERS | PISO 8 | NO | FIJAR LOCKERS |  | 1 |  | 25% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA EN ACUERDO PREVIO CON DCNI | 35 | LABORATORIO DE AGUAS, TUBERÍA | PISO 8 | NO | INCLUIR COLOR DE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCIÓN CIVIL | Se colocó calcomanía en la única tubería visible en el laboratorio
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
| 36 | LABORATORIO BIOPROCESOS, ANAQUELES | PISO 8 | NO | FIJAR ANAQUELES |  | 1 |  | 25% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 37 | LABORATORIO BIOPROCESOS, TUBERÍA | PISO 8 | NO | INCLUIR COLOR DE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCIÓN CIVIL | Se colocó calcomanía en la única tubería visible en el laboratorio
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 38 | LABORATORIO DE BIOPROCESOS, ANAQUELES DE REACTIVOS | PISO 8 | NO | FIJAR ANAQUELES QUE TIENE LOS REACTIVOS |  | 1 |  | 25% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
PROTECCIÓN CIVIL | 39 | SEÑALIZAR LA SALIDA EN EL LABORATORIO DE BIOPROCESOS | PISO 8 | NO | COLOCAR SEÑALAMIENTO DE SALIDA EN EL LABORATORIO DE BIOPROCESOS |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se han colocado las etiquetas de "Salida de emergencia" (Emergency exit) en el laboratorio de bio procesos.
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA | 40 | LABORATORIO DE BIOPROCESOS, ORDEN Y LIMPIEZA | PISO 8 | NO | MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA |  | 1 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se realiza una revisión intermitente el en área exhortando a los maestros y usuarios a mantener el órden y limpieza en las mesas de trabajo y pasillos del laboratorio
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA | 41 | FRENTE AL LABORATORIO DE CROMATOGRAFÍA | PISO 8 | NO | COLOCAR CAPUCHONES EN LOS TANQUES |  |  |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se realiza una revisión intermitente en el área exhortando a los maestros y usuarios para mantener el órden y las medidas de seguridad para la manipulación de los gases de laboratorios.
FIJAR GABINETE
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 42 | LABORATORIO 863, TUBERÍA | PISO 8 | NO | INCLUIR COLOR SE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCIÓN CIVIL | Se colocan las etiquetas de "Codigo de colores" y se coloca la señalética con dirección de fluido de la tubería del área. | falta foto
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA | 43 | LABORATORIO 863, ORDEN Y LIMPIEZA | PISO 8 | NO | MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA |  | 1 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se realiza una revisión intermitente el en área exhortando a los maestros y usuarios a mantener el órden y limpieza en las mesas de trabajo y pasillos del laboratorio
PROTECCIÓN CIVIL | 44 | SEÑALIZAR LA SALIDA EN EL LABORATORIO 863 | PISO 8 | NO | COLOCAR SEÑALAMIENTO DE SALIDA EN EL LABORATORIO DE BIOPROCESOS | repetido ojo | 26 |  | 100% | PROTECCIÓN CIVIL | Se han colocado las etiquetas de "Salida de emergencia" (Emergency exit) en el laboratorio de bio procesos.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 45 | LABORATORIO BIOQUÍMICA, TUBERÍA | PISO 8 |  | INCLUIR COLOR SE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCIÓN CIVIL | Se señaliza la tubería de agua, solo queda pendiente señalizar la tubería de "Aire" acondicionado que se encuantra forrado con hule espuma color oscuro | falta foto
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 46 | LABORATORIO BIOPROCESOS, ANAQUELES | PISO 8 | NO | FIJAR ANAQUELES |  |  |  | 25% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA | 47 | LABORATORIO BIOPROCESOS, ORDEN Y LIMPIEZA | PISO 8 | NO | MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA |  | 1 |  | 100% | C.S.G. / DCNI | Se realiza limpieza cotidiana, en caso de necesitar Limpieza Profunda se requiere la Orden de Trabajo
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 48 | LABORATORIO QUÍMICA Y FARMACÉUTICA, MUEBLE CAFÉ | PISO 8 | NO | FIJAR MUEBLE CAFÉ |  | 1 |  | 25% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 49 | LABORATORIO QUÍMICA Y FARMACÉUTICA, TUBERÍA | PISO 8 | NO | INCLUIR COLOR SE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCIÓN CIVIL | Se coloca señalamiento de agua y su dirección de fluido en la tubería del laboratorio | falta foto
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
PROTECCIÓN CIVIL | 50 | LABORATORIO QUÍMICA Y FARMACÉUTICA, SEÑALAMIENTO DE REGADERA | PISO 8 | NO | EL SEÑALAMIENTO DE LA REGADERAS DE EMERGENCIA, EL CONTRASTE DEBE SER BLANCO |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se cambia el color de la etiqueta al referente de la norma actual.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 51 | LABORATORIO QUÍMICA Y FARMACÉUTICA, LOCKER | PISO 8 | NO | FIJAR LOCKER QUE SE ENCUENTRA AFUERA |  | 1 |  | 25% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
PROTECCIÓN CIVIL | 52 | TABLERO ELÉCTRICO | PISO 8 | NO | DEJAR LIBRE LAS PUERTAS DEL TABLERO ELÉCTRICO |  | 29 |  | 100% | CEFM / DCNI
PROTECCIÓN CIVIL | 53 | SALÓN L842 SEÑALIZAR LA REGADERA DE EMERGENCIA | PISO 8 | NO | COLOCAR SEÑALAMIENTO DE REGADERA DE EMERGENCIA DEL SALÓN L842 |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se coloca el señalamiento de "Regadera de emergencia" afuera del laboratorio de apoyo a la docencia.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 54 | SALÓN L842, TUBERÍA DE GAS | PISO 8 | NO | INCLUIR COLOR SE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se han colocado las etiqeutas de seguridad en las tuberías de gas L.P.. | falta foto
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
PROTECCIÓN CIVIL | 55 | SALÓN L842, TANQUE DE GAS | PISO 8 | NO | COLOCAR ROMBO DE SEGURIDAD EN EL TANQUE DE GAS LP. |  | 018 Y 005 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se han colocado las etiqeutas de seguridad en los tanques de gas L.P. en los laboratorios del piso 8.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 56 | FRENTE AL SALÓN L846, LOKERS | PISO 8 | NO | FIJAR LOCKERS QUE ESTÁN FRENTE AL SALÓN L846 |  | 1 |  | 100% | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 57 | SALÓN L846, ANAQUEL | PISO 8 | NO | FIJAR ANAQUEL DEL SALÓN L846 |  | 1 |  |  | ESPÁCIOS FÍSICOS
PROTECCIÓN CIVIL | 58 | SALÓN L846, SUSTANCIAS QUÍMICAS | PISO 8 | NO | IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS |  | 018 Y 026 |  | Pendiente reunión con DCNI (se está programando para la próxima semana) | C.S.U. / DCNI
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 59 | SALÓN 840, ANAQUELES | PISO 8 | NO | ANCLAR ANAQUELES |  | 1 |  |  | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA | 60 | SALÓN 840, MARMITAS | PISO 8 | NO | CONTAR CON EXPEDIENTE DEL EQUIPO |  | 20 |  | Pendiente reunión con DCNI (se está programando para la próxima semana) | C.S.U. / DCNI | las marmitas no están en uso
ELABORAR PROGRAMA DE REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESIÓN DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO EL REGISTRO DE LA CALIBRACIÓN DE LOS MISMOS.
DICTAMEN POR PARTE DE UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL | 61 | SALÓN 840, SUSTANCIAS | PISO 8 | NO | IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS |  | 005 Y 018 |  | Pendiente reunión con DCNI (se está programando para la próxima semana) | C.S.U. / DCNI
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA | 62 | SALÓN 840, ORDEN Y LIMPIEZA | PISO 8 | NO | MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA |  | 1 |  | 100% | C.S.G. / DCNI | Se realiza limpieza cotidiana, en caso de necesitar Limpieza Profunda se requiere la Orden de Trabajo
PROTECCIÓN CIVIL | 63 | SEÑALIZAR LAS SALIDAS EN OFICINAS | PISO 8 | NO | COLOCAR SEÑALAMIENTO DE SALIDA EN LAS OFICINAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Ya están señalizadas las salidas
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS / PROTECCIÓN CIVIL | 64 | TABLEROS ELÉCTRICOS, VOLTAJE | AZOTEA | NO | COLOCAR EN LOS TABLEROS ELÉCTRICOS QUE VOLTAJE TIENEN |  | 29 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Ya están señalizados los voltajes y amperajes de las cajas.
PROTECCIÓN CIVIL | 65 | TABLEROS ELÉCTRICOS, TAPETES | AZOTEA | NO | COLOCAR TAPETES DIELÉCTRICOS EN LA ZONA DONDE SE ENCUENTRAN LOS TABLEROS DIELÉCTRICOS, |  | 29 |  | Requisición de compra en proceso. | PROTECCIÓN CIVIL
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 66 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, AZOTEA | AZOTEA | NO | CONTAR CON EXPEDIENTE DEL EQUIPO |  | 20 |  | EN PROGRAMA DE MANTTO ANUAL | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
ELABORAR PROGRAMA DE REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESIÓN DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO EL REGISTRO DE LA CALIBRACIÓN DE LOS MISMOS.
DICTAMEN POR PARTE DE UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS / PROTECCIÓN CIVIL | 67 | CAJAS DE LUZ, AZOTEA | AZOTEA | NO | COLOCAR QUE VOLTAJE Y AMPERAJE TIENEN |  | 29 |  |  | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
PROTECCIÓN CIVIL | 68 | EXTINTORES, AZOTEA | AZOTEA | NO | PROTEGER DE LA INTEMPERIE LOS EXTINTORES |  | 001 Y 002 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se han colocado dentro de un gabinete protector a la intemperie en el área señalada.
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SOLICITAR ESPECIFICACIONES A MOISES REA | 69 | TUBERÍA DEL RECIPIENTE SUJETO A PRESIÓN, AZOTEA | AZOTEA | NO | INCLUIR COLOR SE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | La tubería es de aire, conectada a un compresor
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA / PROTECCIÓN CIVIL | 70 | NÚMERO DE CONTROL EN RECIPIENTE SUJETO A PRESIÓN, AZOTEA | AZOTEA | NO | COLOCAR EN EL RECIPIENTE NÚMERO DE CONTROL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. |  | 20 |  | Pendiente reunión con DCNI (se está programando para la próxima semana) | C.S.U. / DCNI
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 71 | 25 CAJAS DE AIRE ACONDICIONADO, AZOTEA | AZOTEA | NO | CONTAR CON EXPEDIENTE DEL EQUIPO |  | 20 |  | EN PROGRAMA DE MANTTO ANUAL | CEFM / 2 ELECTRICISTAS
ELABORAR PROGRAMA DE REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESIÓN DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO EL REGISTRO DE LA CALIBRACIÓN DE LOS MISMOS.
DICTAMEN POR PARTE DE UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 72 | TUBERÍA DE GAS, AZOTEA | AZOTEA | NO | REPINTAR LA TUBERÍA DE GAS |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | falta re-pintar, ya tiene las etiquetas con la direción del flujo y el tipo de fluido de la tubería.
INCLUIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS
INCLUIR INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO CON UNA FLECHA EN LA IDENTIFICACIÓN PARA LAS TUBERÍAS.
PROTECCIÓN CIVIL | 73 | SEÑALIZAR LA SALIDA EN AZOTEA | AZOTEA | NO | COLOCAR SEÑALAMIENTO DE SALIDA EN LA AZOTEA |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se colocó la señaletica de salida en la puerta sur de la azotea | falta foto
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS | 74 | REPINTAR EN TERRAZA EL ÁREA PINTURA ANTIFUEGO. | AZOTEA | NO | REPINTAR LA TERRAZA CON PINTURA ANTIFUEGO PARA EVITAR DETERIOR DEL ÁREA Y EVITAR RIESGOS DE INCENDIO. |  | 26 |  | EN PROCESO | CEFM
PROTECCIÓN CIVIL | 75 | SEÑALIZAR EL HIDRANTE EN AZOTEA | AZOTEA | NO | COLOCAR EL SEÑALAMIENTO EN DONDE ESTÁ EL HIDRANTE. |  | 26 |  | 100% | PROTECCION CIVIL | Se han colocado las etiquetas de señalización en el área indicada. | falta foto
ACCIONES REALIZADAS POR PROTECCIÓN CIVIL
ACCIONES REALIZADAS POR ESPACIOS FÍSICOS
ACCIONES EN PROCESO O PENDIENTES
ACCIONES REALIZADAS POR SERVICIOS GENERALES